***Конкурс 03-23***

***Приложение № 1***

**Заявка на приобретение материаллов филиала «Чуйская специализированная**

**передвижная механизированная колонна» ГП «Кыргызтеплоэнерго»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование лота** | **Сумма** | **Адрес и место поставки** | **Условия поставки** | **Сроки поставки товара** |
| Лот №1 | Приобретение материалов для производства | **1503738.00** | г. Бишкек пер. Багижский 78 | По договору | По договору |
| **№** | **Наименование материалов** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | сгон в комплекте ф32 | шт | 10 |  |  |
| 2 | сгон в комплекте ф20 | шт | 10 |  |  |
| 3 | сгон в комплекте ф15 | шт | 20 |  |  |
| 4 | вентиль полуоборот ф32 | шт | 10 |  |  |
| 5 | вентиль полуоборот ф40 | шт | 4 |  |  |
| 6 | Отвод ф108\*4,0 стальной П90ГОСТ 17375-2001, Россия | шт | 6 |  |  |
| 7 | Отвод ф40\*3,5 стальной П90ГОСТ 17375-2001, Россия | шт | 6 |  |  |
| 8 | Отвод ф32\*3,5 стальной П90ГОСТ 17375-2001, Россия | шт | 10 |  |  |
| 9 | Отвод ф20\*3,5 стальной П90ГОСТ 17375-2001, Россия | шт | 10 |  |  |
| 10 | Насос центробежный К20/30 подпиточный 5,5 кВт 1500 об/мин | шт | 2 |  |  |
| 11 | Насос центробежный К80-50-200 с эл. Двигателем 15кВт 3000 об/мин | шт | 2 |  |  |
| 12 | Эл.кабель КРПТ 4х4мм2 | м | 100 |  |  |
| 13 | Эл.кабель КРПТ 4х6мм2 | м | 100 |  |  |
| 14 | дутьевой вентилятор 1,5кВт 3000 оборот | шт | 2 |  |  |
| 15 | Битумный лак для покраски металла (для труб) | л | 15 |  |  |
| 16 | вязальная проволока ф2мм | кг | 10 |  |  |
| 17 | Вулканит ф180 Родекс | Шт | 20 |  |  |
| 18 | Вулканит ф230 Родекс | Шт | 20 |  |  |
| 19 | Водомер СТВ-80мм | Шт | 1 |  |  |
| 20 | Двухсторонний рубильник 250А, 380В | шт | 1 |  |  |
| 21 | сталь листовая 1000х2000х3 | шт | 15 |  |  |
| 22 | Фланец плоский литой стальной ф100 PN16 | Шт | 15 |  |  |
| 23 | Фланец плоский литой стальной ф80 PN16 | Шт | 16 |  |  |
| 24 | Фланец плоский литой стальной ф50 PN16 | Шт | 10 |  |  |
| 25 | Фланец плоский литой стальной ф40 PN17 | Шт | 4 |  |  |
| 26 | Фланец плоский литой стальной ф65 PN18 | Шт | 6 |  |  |
| 27 | Кран шаровый ф50 РУ40 (флянцевый) | Шт | 2 |  |  |
| 28 | Кран шаровый ф65 РУ40 (флянцевый) | Шт | 2 |  |  |
| 29 | Кран шаровый ф40 РУ40 (флянцевый) | Шт | 1 |  |  |
| 30 | Вентиль флянцевый ф40 РУ16 | Шт | 1 |  |  |
| 31 | Болт с гайкой шайба М12х70 | кг | 7 |  |  |
| 32 | Болт с гайкой шайба М14х70 | кг | 10 |  |  |
| 33 | Болт с гайкой шайба М16х80 | кг | 14 |  |  |
| 34 | Техническая резина ТМКЩ (пластина) 1000\*1000\*4мм | м2 | 1 |  |  |
| 35 | Техническая резина ТМКЩ (пластина) 600\*600\*3мм | м2 | 2 |  |  |
| 36 | Отвод ф89\*4,0 стальной П90ГОСТ 17375-2001, Россия | Шт | 6 |  |  |
| 37 | Отвод ф65\*3,5стальной П90ГОСТ 17375-2001, Россия | Шт | 4 |  |  |
| 38 | Отвод ф50\*3,5 стальной П90ГОСТ 17375-2001, Россия | Шт | 4 |  |  |
| 39 | Отвод ф15\*3,5 7 3П90ГОСТ 17375-2001, Россия | Шт | 4 |  |  |
| 40 | Электрод ф3,0 МР люкс | пачка | 5 |  |  |
| 41 | Электрод ф4,0 МР люкс | пачка | 5 |  |  |
| 42 | арматура ф14 | м | 30 |  |  |
| 43 | Дымосос Дн-10 11 кВт 1500 об/мин | шт | 1 |  |  |
| 44 | резьба ф15 | шт | 20 |  |  |
| 45 | резьба ф20 | шт | 10 |  |  |
| 46 | Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем ф100 Ру16 30ч 6бр t +225°С вода, пар. ЛМЗ | шт | 10 |  |  |
| 47 | Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем ф80 Ру16 30ч 6бр t +225°С вода, пар. ЛМЗ | шт | 8 |  |  |
| 48 | Изовер с фальгой с толщиной 0,5см, шириной 1,2м, длиной 12м | руллон | 6 |  |  |
| 49 | Изовер с толщиной 0,5см, шириной 1,2м, длиной 12м | руллон | 10 |  |  |
| 50 | Рубероид РПП-300 | руллон | 15 |  |  |
| 51 | Краска термостойкая | л | 8 |  |  |
| 52 | растворитель 646 | л | 3 |  |  |
| 53 | Уайт- спирит | л | 6 |  |  |
| 54 | уголок 40х40х4 | м | 20 |  |  |
| 55 | теплокарман под термометр | шт | 6 |  |  |
| 56 | азбестовый шнур ф 4мм | м | 50 |  |  |
| 57 | вентиль ф15 бронзовый | шт | 18 |  |  |
| 58 | вентиль ф20 бронзовый | шт | 18 |  |  |
| 59 | Сгон в комплекте ф20 | шт | 16 |  |  |
| 60 | Сгон в комплекте ф15 | Шт | 16 |  |  |
| 61 | переходник стальной с ф219 на 108 | Шт | 2 |  |  |
| 62 | фум лента большая | Шт | 5 |  |  |
| 63 | ЖБИ кольца КС-15-9; d 1.5м | шт | 3 |  |  |
| 64 | ЖБИ крышка для кольца 1,5м | шт | 1 |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |